**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ ПРОКУРАТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Прокуратурой Черепановского района во исполнение задания прокуратуры Новосибирской области проведена проверка исполнения законодательства о физической культуре и спорте, законодательства при строительстве и эксплуатации спортивных объектов.

В результате проверки муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Молодёжный центр развития физической культуры и спорта», в который входит спортивный комплекс «Энергия» и ДЮСШ выявлены нарушения требований санитарно эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

В нарушение требований санитарно эпидемиологического законодательства в СК «Энергия» инвентарь для проведения влажной уборки не промаркирован, отсутствует график проведения генеральных уборок.

В ДЮСШ уборочный инвентарь для проведения влажной уборки вообще отсутствует. График проведения генеральных уборок также отсутствует.

В нарушение требований законодательства о пожарной безопасности на путях эвакуации из бассейна (в раздевалках и на выходе из тренажёрного зала) для отделки стен потолков и пола применены материалы с более высокой пожарной опасностью (деревянная рейка). Высота ступеней нижнего марша эвакуационной лестницы не соответствует требованиям.

Имеющаяся на объекте инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным Правилами противопожарного режима в РФ.

По результатам проверки в отношении директора МОУ ДОД «МЦРФКиС» прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.4 КРФоАП, а также внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Прокурор района

советник юстиции В. Ю. Пасынков