Муниципальное Отдел ЖКХ

Унитарное Предприятие  
жилищно-коммунальное хозяйство  
"Огнево"

муниципального образования  
Огнева-Заимковского  
сельсовета Черепановского района

Новосибирской области

ул. Октябрьская ,45, с. Огнева Заимка,

Черепановский район, Новосибирская область,

633532

Телефон/факс: 8 (383 45) 68-240  
E-mail: [vip-okno@vail.ru](mailto:vip-okno@vail.ru)

от 16.12.2019 № 3

План ремонтных работ на 2020год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  | Стоимость |
|  | **НСО Черепановский p-он с. Ясная Поляна** |  |
| 1. | Замена трубы от скважины до колодца по ул. Школьная 200 м диаметр 63мм | 68 000 |
| 2. |  |  |
| 3. | Обваловка башни 4ч. X 1,5 | 6 000 руб. |
|  | **Итого:** | **77 000 туб.** |
|  | **НСО Черепановский р-н с. Бураново** |  |
| 1. | Замена трубы между колодцами по ул. Советская, 180м диаметр 25мм: | 33 000 руб. |
| 2. | Ремонт башни: | 9 000 руб. |
|  | **Итого:** | **42 000 руб.** |
|  | **НСО Черепановский р-н с. Ново Шмаково** |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  | 60 000руб. |
| 3. | Замена водоподъемной трубы на скважине диаметр 50 Ь=50м, Установка лебедки: | 28 000 руб. |
|  | **Итого:** | **88 000руб.** |
|  | **НСО Черепановский р-н с. Лиханово** |  |
| 1. | Установка лебедки | 8 000руб. |
| 2. |  |  |
|  | **Итого:** | **8 000руб.** |
|  | **Итого все:** | **215 000 руб.** |

