- Информационная газета                     БЕСПЛАТНО

- Огневский  вестник

| № 22 (472) - Печатное издание органов местного самоуправления Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области | Выходит с 2007 года |
| --- | --- |

- 10 июня

- 2022 года

- документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОГНЕВО-ЗАИМКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

(двадцать первая сессия)

10.06.2022                                                                               с.Огнева Заимка                                                                              № 105

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2038 годы

В целях совершенствования комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2038 годы (далее - Программа), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», уставом сельского поселения Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2038 годы.

2. Настоящее  решение   опубликовать в информационной газете «Огневский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов                                                                                  Глава Огнево-Заимковского сельсовета

Огнево-Заимковского сельсовета	                                                                 Черепановского района Новосибирской области   А.Г.Адамович

Черепановского района Новосибирской области   И.А.Балде

Приложение

к решению 21 сессии Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области шестого созыва от 10.06.2022  № 105

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

на период с 2022 по 2038 годы

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов водо-, газо-, электроснабжения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2038 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской  области на период с 2022 по 2038 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2038 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации, Черепановский район Новосибирской области. |
| Цель Программы | 1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области. 5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы | 1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6.Улучшение экологической ситуации на территории Черепановского района Новосибирской области |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2022–2038гг: первый этап – с 2022 года по 2026 год; второй этап – с 2027 года по 2038 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2022-2038 годы составляют – 1 881,2 тыс. руб., в том числе: -районный бюджет – 1 300,0 тыс. руб; -местный бюджет-581,2 тыс. руб. В том числе: Водоснабжение – 1 500,0тыс. руб., в том числе: -районный бюджет – 1 300,0 тыс. руб.; -местный бюджет – 200,0 тыс. руб. Электроснабжение - 140,0 тыс. руб., в том числе: -местный бюджет – 140,0 тыс. руб. Газоснабжение - 201,2 тыс. руб., в том числе: -местный бюджет-201,2 тыс. руб. Сбор и вывоз ТКО – 40,0 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет- 40,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района

Новосибирской области

Население и организации Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | АО «Региональные электрические сети» | Эксплуатирующая организация | Прямые договоры |
| Холодное водоснабжение | МУП ЖКХ «Огнево» | Эксплуатирующая организация | Прямые договоры |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» | Эксплуатирующая организация | Прямые договоры |
| Сбор и утилизация ТКО | ООО «Экология –Новосибирск» | Эксплуатирующая организация | Прямые договоры |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области (далее – Огнево-Заимковский сельсовет) и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Огнево-Заимковский сельсовет входит в состав Новосибирской области. В состав муниципального образования  входят 5 населенных пунктов.

Общая численность населения  составляет 1517 человек.

Обеспеченность централизованным водоснабжением Огнево-Заимковского сельсовета составляет 93,4 %. Протяженность водопроводной сети – 32,8 км. Удельный вес ветхих водопроводных сетей составляет 79 % - 7,7 км.

Стоимость воды – 27,22 руб/куб.метр

с. Огнева Заимка

Централизованное водоснабжение общей протяженностью 12,1 км. обеспечивается из одной подземной скважины с павильоном, оборудованной погружным насосом марки ЭЦВ. Санитарно-защитная зона установлена в соответствии с гигиеническими требованиями. В эксплуатацию введена с 2017 года. На территории села имеется резервная скважина с павильоном. В 2019 году также установлена станция химводоочистки.

Практически все население подключено к центральному водопроводу. Для населения, у которых отсутствует вода в доме, на территории села имеются водозаборные колонки. На сетях водопровода смонтировано 25 действующих пожарных гидрантов.

с. Бураново

Централизованное водоснабжение общей протяженностью 7,5 км. обеспечивается из одной подземной скважины с павильоном, оборудованной погружным насосом марки ЭЦВ. В эксплуатацию введена с 1993 года. На территории села имеется резервная скважина с павильоном. Практически все население подключено к центральному водопроводу. Для населения, у которых отсутствует вода в доме, на территории села имеются водозаборные колонки. На сетях водопровода смонтировано 3пожарных гидранта.

с. Ясная Поляна

Централизованное водоснабжение общей протяженностью 2,5 км. обеспечивается из одной подземной скважины с павильоном, оборудованной погружным насосом марки ЭЦВ. В эксплуатацию введена с 1994 года. Практически все население подключено к центральному водопроводу. Для населения, у которых отсутствует вода в доме, на территории села имеются водозаборные колонки. На сетях водопровода смонтирован 1 пожарный гидрант.

с. Новошмаково

Централизованное водоснабжение общей протяженностью 5,5 км. обеспечивается из одной подземной скважины с павильоном, оборудованной погружным насосом марки ЭЦВ. В эксплуатацию введена с 1990 года. Практически все население подключено к центральному водопроводу. Для населения, у которых отсутствует вода в доме, на территории села имеются водозаборные колонки. На сетях водопровода смонтировано 2 пожарного гидранта.

п.Лихановский

Централизованное водоснабжение общей протяженностью 5,2 км. обеспечивается из одной подземной скважины с павильоном, оборудованной погружным насосом марки ЭЦВ. В эксплуатацию введена с 1990 года. Практически все население подключено к центральному водопроводу. Для населения, у которых отсутствует вода в доме, на территории села имеются водозаборные колонки. На сетях водопровода смонтировано 2 пожарного гидранта.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района осуществляет МУП ЖКХ «Огнево».

Таблица 2 - Показатели существующей системы водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 32,5 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 3,25 |
| Количество водозаборов | ед. | 5 |
| Общая протяженность сетей | км | 32,8 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. чел | 0,06 |
| Доля потребителей с оснащенными приборами учета (население) | % | 88,5 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 11,5 |

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

В  муниципальном образовании Огнево-Заимковский сельсовет централизованное водоотведение  отсутствует.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с территории всех населённых пунктов Огнево-Заимковского сельсовета осуществляется по рельефу местности, в пониженные места.

Отсутствие централизованной системы водоотведения на территории  Огнево-Заимковского сельсовета влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод.

2.3. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Источником электроснабжения Огнево-Заимковского сельсовета являются АО «Региональные электрические сети» (АО «РЭС»).

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением ВЛ-0,4 кВ. Владельцами сетей являются АО «РЭС».

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-4х этажные,

- социально-значимые объекты

- наружное освещение.

Таблица 3

| № п/п | Тип ТП | Количество трансформаторных подстанций, шт. | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП | 16 | с. Огнева Заимка |
| 2 | КТП | 7 | с. Бураново |
| 3 | КТП | 4 | с. Ясная Поляна |
| 4 | КТП-21 | 3 | с. Новошмаково |
| 5 | КТП-21 | 2 | п.Лихановский |

Таблица 4 - Показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая протяжённость сетей | км | 32,7 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | - |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | - |
| Населению | тыс. кВт/ч | - |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | - |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч | - |
| Охват населения электроэнергией | % | 100 |

2.4. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

На территории Огнево-Заимковского сельсовета в с.Огнева Заимка проведена уличная газовая сеть общей протяженностью 15,57 км. В других населенных пунктах централизованное газоснабжение отсутствует. Также производится доставка газа в баллонах для населения.

2.5. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

На территории Огнево-Заимковского сельсовета работает единый региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск». Подрядная организация вывозит мусор на полигон ТКО Черепановского района.

Для очистки улиц от  снега в зимнее время года, администрация заключает договоры с МУП ЖКХ «Огнево». Снегосвалки на территории поселения нет. Очистка улиц от  снега производится трактором Т-150.

Накопление ТКО на территории Огнево-Заимковского сельсовета составляет – 16,41 м3 в год. Для уборки ТКО с территории поселения работает мусоровоз с задним гидроковшом для сбора пакетированного мусора.

3. Перспективы развития муниципального образования территории  Огнево-Заимковского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Территория поселения общей площадью 35865 га  расположена  в юго-восточной части  Новосибирской области на расстоянии 130 км от областного центра  г.Новосибирска, в 30 км от районного центра г.Черепаново и в 30 км от ближайшей железнодорожной станции г.Черепаново. На территории муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета расположено пять населенных пунктов:

с.Огнево-Заимка;

с.Бураново;

с.Ясная Поляна;

с.Новошмаково;

п.Лихановский.

Вся территория муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета - это земли   поселений, земли сельскохозяйственного назначения и смешанные леса. Территория  граничит  на востоке с Маслянинским районом, на западе с Татарским сельсоветом Черепановского муниципального района, на юге с Алтайским краем, на северо-западе с Медведским сельсоветом Черепановского района.

Климат поселения резко континентальный, характеризующийся холодной зимой с частыми снегопадами и метелями и жарким летом, с возможными заморозками в июне и августе.  Лето характеризуется высокими температурами и небольшой продолжительностью, иногда засушливостью.

Климат характеризуется выраженной изменчивостью атмосферного давления, температуры, влажности воздуха, как в суточном, так и в месячном и годовом ходе.

Средняя температура января: от −16… − 20 Средняя температура июля: +18… +20   °C. Средняя годовая температура воздуха: 0,2 °C. Среднее количество осадков за год 379 мм.

Господствующее направление ветра – юго-западное. Почти 30% всех ветров имеют скорость 11—15 м/с. Наибольшая скорость ветра достигает 30 м/с.

Климатические  условия  можно  оценить   как удовлетворительные      для      жизнедеятельности       человека,       для сельскохозяйственного  производства.

На территории муниципального образования имеются реки:

- р.Саева – с.Огнево-Заимка, п.Лихановский;

- р.Кривая – с.Бураново;

- р.Каменка – с.Бураново;

- р.Улыбердь – с.Новошмаково;

- р.Ганиха – с.Новошмаково;

- р.Крутишка - с.Новошмаково.

Основными почвами являются тёмно-серые и сильно оподзоленные, светло-серые оподзоленные серые слабо и сильно оподзоленные. Встречаются также дерново-слабо оподзоленые, дерново-средне оподзоленные и дерново-сильно оподзоленные почвы. По склонам балок – различное сочетание почв. Под березовыми лесами формируются серые лесные почвы.  Под  логово  -  степной   и   травянистой   растительностью образуются черноземы. Они обладают хорошей структурой  и плодородием. На территории распространены  болотистые почвы,  происходит  накопление  торфа. Широкое распространение получили луговые, черноземно-луговые, логово -  черноземные. Основными отрицательными свойствами является их легкая размываемость, что ведет к развитию процессов водной эрозии.

3.2.Динамика и прогноз численности населения

Численность населения Огнево-Заимковского сельсовета по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 1517 человек.

Таблица 5 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел |  | Динамика численности населения (2021/2022 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | Абсолютное изменение, чел | Относительное изменение, % |
| с. Огнева Заимка | 870 | 889 | +19 | 2,2 |
| с. Бураново | 253 | 279 | +26 | 10,3 |
| с. Ясная Поляна | 135 | 140 | + 5 | 3,7 |
| с. Новошмаково | 123 | 128 | +5 | 4,1 |
| п.Лихановский | 91 | 81 | -10 | -11,0 |
| Итого: | 1472 | 1517 | +45 | 3,0 |

3.3.Уровень жизни населения

Население стареет. Молодежь и население трудоспособного возраста выезжают на работу за пределы района. Источником пополнения населения является миграционная подвижность. На территорию муниципального образования приезжают жить жители городов пенсионного возраста и социально-неблагополучные семьи, а также возвращаются на постоянное место жительства лица, вернувшиеся из мест лишения свободы. Рабочее население, проживающее на территории, не имеет сельскохозяйственных и других  специальностей, образовательный уровень остающейся молодежи низок.

Остро стоит проблема обеспечения кадрами и жильем в Огнево-Заимковской участковой больнице, Огнево-Заимковской средней школе.

3.4. Прогноз развития застройки

Общий размер жилого фонда составляет 34,8 тыс.кв. метров, в том числе по проценту износа свыше  70% - 21,9 тыс.кв. метров. Общая площадь имущества, находящаяся в собственности поселения – 31,2 тыс.кв. метров, в муниципальном жилищном фонде – 3,6 тыс.кв.метров.

Общая площадь жилого фонда, оборудованная

- водопроводом – 18,8 тыс. кв. метров;

- канализацией  - 12,6 тыс. кв. метров;

Общая площадь муниципального нежилого фонда – 8,4 тыс.кв. метров, оборудованная

- водопроводом – 8,1 тыс. кв. метров;

- канализацией  - 7,6 тыс. кв. метров.

Плата за пользование жилым помещением– 3,18 руб. / кв.метр

Тарифы на услуги ЖКХ были утверждены постановлением администрации  Огнево-Заимковского сельсовета от 15.02.2013  № 39   «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  для лиц, являющихся нанимателями муниципального жилищного фонда Огнево-Заимковского сельсовета».

Жилищный фонд будет пополняться в основном за счет строительства жилья в частном секторе. Основным фактором, сдерживающим объемы строительства жилья является недостаточность средств у населения, для быстрого завершения строительства, увеличение цен на строительные материалы.

Пополнение жилищного фонда района, кроме частного сектора, осуществляется через обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  родителей.

3.5.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Таблица 6 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии |  | тыс. кВт/ч |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в т. ч. |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| населению |  | тыс. кВт/ч |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| бюджетным организациям |  | тыс. кВт/ч |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| прочим потребителям |  | тыс. кВт/ч |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2021 г.) |  | % |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего |  | тыс. м³ |  | 32,6 | 32,8 | 33,0 | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,5 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению |  | тыс. м³ |  | 27,55 | 27,71 | 27,73 | 27,75 | 27,77 | 27,80 | 27,80 |
| бюджетным организациям |  | тыс. м³ |  | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| прочим организациям |  | тыс. м³ |  | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| потеря воды |  | тыс. м³ |  | 3,25 | 3,1 | 3,2 | 3,21 | 3,23 | 3,25 | 3,25 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2021 г.) |  | % |  | 99,6 | 100,3 | 100,9 | 101,2 | 101,8 | 102,4 | 102,4 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего |  | тыс. м³ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению |  | тыс. м³ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| бюджетным организациям |  | тыс. м³ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| прочим организациям |  | тыс. м³ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2021 г.) |  | % |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТКО | тыс. м³ |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

3.6.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 7

|  | Показатель | Ед. изм. |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % |  | 99,6 | 100,3 | 100,9 | 101,2 | 101,8 | 102,4 | 102,4 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % |  | 78,5 | 78,1 | 77,3 | 77,0 | 76,4 | 76,0 | 75,5 |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Система сбора и вывоза ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % |  | 92,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Огнево-Заимковского сельсовета возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица 8 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  Огнево-Заимковского сельсовета на 2022 – 2038 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, тыс. руб. | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 |
| 1 | Строительство водопроводной сети с. Бураново , 4,5 км. | 1 300,0 | 1 300,0 |  |  |  |  |
| 2 | Замена водопроводной сети с.Ясная Поляна, 200 м | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| 3 | Инициативное бюджетирование (установка дополнительного оборудования на ХВО с.Огнева Заимка) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена фильтров в п.Лихановский на ХВО |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Покупка насосов (4 шт.) и частотных преобразователе (2 щт.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |  |

Таблица 9 – Инвестиционные проекты по газоснабжению  Огнево-Заимковского сельсовета на 2022 – 2038 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 |
| 1 | Оформление охранной зоны ГВД и ГНД | 135,0 | 135,0 |  |  |  |  |
| 2 | Оформление права собственности ГНД 3-й очереди | 66,2 | 66,2 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 201,2 | 201,2 |  |  |  |  |

Таблица 10 – Инвестиционные проекты по сбору и вывозу ТКО с территории Огнево-Заимковского сельсовета на 2022 – 2038 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 |
| 1 | Строительство площадок под ТКО (4 шт.) |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Итого: |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

Таблица 11 – Инвестиционные проекты по электроснабжению  территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района на 2022 – 2038 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 |
| 1 | Установка дополнительных фонарей уличного освещения |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |

Таблица 12 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  | 1 300,0 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  | 201,2 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки

Огнево-Заимковского сельсовета

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Огнево-Заимковского сельсовета приведены в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2 | Газоснабжение |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы газоснабжения |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Охват услугами |
| 3 | Утилизация ТБО |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО Огнево-Заимковского сельсовета | Современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения МО Огнево-Заимковского сельсовета, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
| 4 | Электроснабжение |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год Износ коммунальных систем Протяженность сетей, нуждающихся в замене Уровень потерь электрической энергии |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 4.2 | Финансово-экономические показатели |  |
|  | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 4.2.1 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Охват услугами |
| 5 | Организационно-правовые условия |  |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

Таблица 14

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы |

Таблица 15 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; |
| 2 | Газоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи тепловой энергии; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; |
| 3 | Сбор и вывоз ТКО | - отсутствие негативного влияния на окружающую среду |
| 4 | Электроснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи электрической энергии; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат |

6. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

6.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения (кроме с.Огнева Заимка), показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В селах (кроме с.Огнева Заимка) сети имеют износ  79,0 %. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

6.2. Электроснабжение

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии в Огнево-Заимковском сельсовете бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

6.3. Газоснабжение

1. Основная проблема в системе газоснабжения, является отсутствие централизованного газопровода (кроме с.Огнева Заимка).

6.4. Сбор и вывоз ТКО

1.Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы сбора и вывоза ТКО  жизнедеятельности населенных пунктов, что оказывает негативное влияние на окружающую среду.

В соответствии с действующим законодательством Совет депутатов и администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, обслуживающих территорию муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса,  позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по Огнево-Заимковскому сельсовету и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании Огнево-Заимковского сельсовета и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

− концессионных соглашений.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Огнево-Заимковского сельсовета не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2022-2038 гг. Финансирование программы осуществляется за счет бюджетов всех уровней.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов).

Тарифы на 2022 год действуют на основании:

1.Холодное водоснабжение: приказа департамента по тарифам Новосибирской области № 476-В от 11 декабря 2020 года;

2. Газоснабжение: регламентируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области № 435-Г от 08 декабря 2020 года;

3.  Электроснабжение: регламентируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области № 539-ЭЭ от 17 декабря 2020 года;

4.Сбор и вывоз ТКО: регламентируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области № 571-ЖКХ от 18 декабря 2020 года;

Продолжительность отопительного периода – в зависимости от климатических условий (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОГНЕВО-ЗАИМКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

(двадцать первая сессия)

10.06.2022                                                                               с.Огнева Заимка                                                                              № 106

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2032 годы

В соответствии   с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях реализации мер по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, уставом сельского поселения Огнево-Заимковского сельсовета  Черепановского муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2032 годы.

2. Настоящее  решение   опубликовать в информационной газете «Огневский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов                                                                                  Глава Огнево-Заимковского сельсовета

Огнево-Заимковского сельсовета	                                                                 Черепановского района Новосибирской области   А.Г.Адамович

Черепановского района Новосибирской области   И.А.Балде

Приложение

к решению 21 сессии Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области шестого созыва от 10.06.2022  № 106

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2032 годы

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2032 годы разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - - Генеральный план Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральный план Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области |
| Заказчик Программы | администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, адрес: 6335352, Новосибирская область, Черепановский район, с.Огнева Заимка, ул.Октябрьская, 45 |
| Разработчик Программы | администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, (далее - администрация муниципального образования), адрес: 6335352, Новосибирская область, Черепановский район, с.Огнева Заимка, ул.Октябрьская, 45 |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация муниципального образования |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Целевыми показателями (индикаторами) развития транспортной инфраструктуры являются: - критерии доступности для населения транспортных слуг: система автомобильных улиц и дорог, км.; улучшенная структура улично- дорожной сети, км.; - показатели степени охвата потребителей улично-дорожной сети: транспортная обеспеченность,100%; безопасность дорожного движения, 100%; - показатели надежности улично-дорожной сети: объем реконструкции сетей (за год), км. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2022- 2032 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий Программы | - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет 24 320,0 тыс.рублей: 2022 год – 7 070,0 тыс.рублей; 2023 год – 3 120,0 тыс.рублей; 2024 год – 1 570,0 тыс.рублей; 2025 год – 1 570,0 тыс.рублей; 2026-2032 годы-10 990,0 тыс.рублей. Финансирование из бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры; 2. развитие транспорта общего пользования; 3. развитие сети дорог поселения; 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

2.1. Анализ положения Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области в структуре пространственной организации Новосибирской области и социально-экономическая характеристика поселения.

Огнево-Заимковский сельсовет  Черепановского района Новосибирской области (далее – муниципальное образование)  наделено статусом сельского поселения Законом Новосибирской  области от 02 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Территория поселения общей площадью 35865 га  расположена  в юго-восточной части  Новосибирской области на расстоянии 130 км от областного центра  г.Новосибирска, в 30 км от районного центра г.Черепаново и в 30 км от ближайшей железнодорожной станции г.Черепаново. На территории муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета расположено пять населенных пунктов:

с.Огнева Заимка;

с.Бураново;

с.Ясная Поляна;

с.Новошмаково;

п.Лихановский.

Вся территория муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета - это земли   поселений, сельхозназначения и смешанные леса. Территория  граничит  на востоке с Маслянинским районом, на западе с Татарским сельсоветом Черепановского муниципального района, на юге с Алтайским краем, на северо-западе с Медведским сельсоветом Черепановского муниципального района.

Климат поселения резко континентальный, характеризующийся холодной зимой с частыми снегопадами и метелями и жарким летом, с возможными заморозками в июне и августе.  Лето характеризуется высокими температурами и небольшой продолжительностью, иногда засушливостью.

Климат характеризуется выраженной изменчивостью атмосферного давления, температуры, влажности воздуха, как в суточном, так и в месячном и годовом ходе.

Средняя температура января: от −16… − 20 Средняя температура июля: +18… +20   °C. Средняя годовая температура воздуха: 0,2 °C. Среднее количество осадков за год 379 мм.

Господствующее направление ветра – юго-западное. Почти 30% всех ветров имеют скорость 11—15 м/с. Наибольшая скорость ветра достигает 30 м/с.

Климатические  условия  можно  оценить   как удовлетворительные      для      жизнедеятельности       человека,       для сельскохозяйственного  производства.

На территории муниципального образования имеются реки:

- р.Саева – с.Огнева Заимка, п.Лихановский;

- р.Кривая – с.Бураново;

- р.Каменка – с.Бураново;

- р.Улыбердь – с.Новошмаково;

- р.Ганиха – с. Новошмаково;

- р.Крутишка - с. Новошмаково.

Основными почвами являются тёмно-серые и сильно оподзоленные, светло-серые оподзоленные серые слабо и сильно оподзоленные. Встречаются также дерново-слабо оподзоленые, дерново-средне оподзоленные и дерново-сильно оподзоленные почвы. По склонам балок – различное сочетание почв. Под березовыми лесами формируются серые лесные почвы.  Под  логово  -  степной   и   травянистой   растительностью образуются черноземы. Они обладают хорошей структурой  и плодородием. На территории распространены  болотистые почвы,  происходит  накопление  торфа. Широкое распространение получили луговые, черноземно-луговые, логово -  черноземные. Основными отрицательными свойствами является их легкая размываемость, что ведет к развитию процессов водной эрозии.

В муниципальном образовании осуществляют образовательную деятельность 2 школы, 1 детский сад. В настоящее время на территории муниципального образования функционируют 5 домов культуры, досуговый центр, 4 библиотеки, 4 ФАПа и 1 УБ, 2 отделения почтовой связи, магазины смешанной торговли.

2.2. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области осуществляются автобусным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории муниципального образования отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта является автобусное сообщение. Территорию муниципального образования Огнево-Заимковского обслуживают пассажирские автотранспортные маршруты.

Одной из основных проблем автодорожной сети муниципального образования является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного, железнодорожного и воздушного транспорта в муниципальном образовании - отсутствуют.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, переулки.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV-V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 1.4-1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Дороги общего пользования местного значения имеют асфальтное, щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями. Муниципальное образование обладает достаточной автомобильной транспортной сетью. Большая часть населения предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с щебеночным и грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

В 2020 году разработан и утвержден проект организации дорожного движения внутри поселенческих дорог муниципального образования (с.Бураново, с.Огнева Заимка, с.Ясная Поляна, с.Новошмаково, п.Лихановский). Дорожная сеть представлена дорогами местного значения. Общая протяжённость дорожной сети составляет 35,429 км. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта. Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование улиц | Категория | Протяженность (м) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Огнева Заимка |  | 18114 |  |
|  | ул. Школьная | IV | 1350 | асфальт |
|  | ул. Октябрьская | IV | 1453 | асфальт |
|  | ул.Кооперативная | IV | 1600 | асфальт |
|  |  | V | 196 | щебень |
|  |  | V | 765 | грунт |
|  | ул.Интернациональная | IV | 900 | асфальт |
|  |  | V | 355 | грунт |
|  | ул.Сельская | V | 933 | щебень |
|  | ул.Советская | V | 2436 | щебень |
|  |  | V | 400 | грунт |
|  | ул.Учительская | V | 1300 | щебень |
|  |  | V | 700 | грунт |
|  | ул.Молодежная | V | 495 | щебень |
|  | ул.Пролетарская | V | 1359 | щебень |
|  | ул.Партизанская | V | 658 | грунт |
|  | ул.Боровая | V | 765 | грунт |
|  |  | V | 264 | щебень |
|  | ул.Заречная | V | 2185 | грунт |
| 2 | с.Бураново |  | 9228 |  |
|  | ул.Бердская | IV | 1045 | асфальт |
|  | ул.Советская | IV | 754 | асфальт |
|  | пер.Молодежный | IV | 600 | асфальт |
|  | ул.Садовая | IV | 1904 | асфальт |
|  | ул.Учительская | V | 1796 | грунт |
|  | пер.Луговой | V | 329 | грунт |
|  | ул.Заречная | V | 1500 | грунт |
|  | ул.Фермерская | V | 1300 | грунт |
| 3 | с.Ясная Поляна |  | 4389 |  |
|  | ул.Школьная | IV | 724 | асфальт |
|  | ул.Новая | IV | 1040 | асфальт |
|  | ул.Запрудная | V | 1546 | грунт |
|  | ул.Светлая Поляна | V | 1079 | грунт |
| 4 | с.Новошмаково |  | 1993 |  |
|  | ул.Центральная | V | 993 | щебень |
|  | ул.Береговая | V | 1000 | щебень |
| 5 | п.Лихановский |  | 1530 |  |
|  | ул.Центральная | V | 1011 | щебень |
|  | пер.Октябрьский | V | 519 | щебень |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места отсутствуют.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории поселения

Таблица 2.

| № п/п | Показатели | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 989 | 929 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 149 | 153 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел | 151 | 165 |

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

2.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов муниципального образования осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами имеется. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует. Ориентировочно перевозится в год: 25 000 человек на маршруте с. Бураново – г.Черепаново; 7 300 человек на маршруте с. Новошмаково – г.Черепаново. Всего – 32 300 человек.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов тротуаров нет.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями Правил дорожного движения по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

В основном маршруты движения грузовых и транзитных потоков в на сегодняшний день проходят по трассе «Маслянино - г.Новосибирск». Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте возможны в той части поселений, где проходит автомобильная дорога.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Статистика на территории муниципального образования о зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий и  столкновений не ведется. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно - сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11.Существующая и перспективная транспортная инфраструктура поселения.

Таблица 3.

Технико-экономические показатели генерального плана поселения

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения | 35429 м | не удовлетворительное |  |

2.12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004  №190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 10.12.1995  №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993  №1090 «О правилах дорожного движения»;

6. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015  №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

7. Генеральный план Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, утвержден решением 44-й сессии Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области от 28.11.2013 № 37.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

2.13.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

На содержание улично-дорожной сети выделяется недостаточно финансирования для поддержания в надлежащем состоянии. Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете поселения, эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения не соответствует требованиям нормативных документов и технических регламентов. С каждым годом возрастают материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по асфальтированию улиц.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства местного бюджета. Привлечение средств бюджета Новосибирской области можно учитывать как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Финансирование мероприятий Программы должно осуществляться в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий поселения по асфальтированию, ремонту и освещению дорог местного значения.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

В период реализации программы прогнозируется тенденция роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории муниципального образования расположено 5 населенных пунктов, в которых зарегистрировано 1517 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 852 человека, дети до 18-летнего возраста – 206 человека, а по факту проживают 929 человек. Населенные пункты муниципального образования сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами. Функционирует 22 объекта социальной сферы. Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.).

3.2. .Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным центром и населенными пунктами будет осуществляться автобусным транспортом (маршрутный автобус), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет эксплуатационных и ремонтных мероприятий, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети, устройство пешеходных тротуаров,   содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

В виду того, что часть населения выезжает на работу за пределы районного центра (даже и при не увеличении количества населения) возрастает тенденция к увеличению уровня автомобилизации населения, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Таблица 4.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории муниципального образования

| № п/п | Показатели | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026- 2032 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 1472 | 1517 | 1520 | 1523 | 1525 | 1550 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 153 | 153 | 155 | 157 | 160 | 170 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 101 | 101 | 102 | 103 | 105 | 110 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

- Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Черепановского района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории муниципального образования предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог на Карте населенных пунктов: с.Бураново, с.Огнева Заимка, с.Ясная Поляна, с.Новошмаково, п.Лихановский с отображением планируемых объектов водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  муниципального образования.

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 35,429 | 35,429 | 35,429 | 35,429 | 35,429 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | км | 5,85 | 2,55 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 5,85 | 2,55 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

Таблица 5.

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

- Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселений с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Таблица 6.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция на 1 очередь. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Бураново | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 9,228 |  |
|  | главных улиц | км | 0,754 |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 8,474 |  |
| с.Огнева Заимка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 18,114 |  |
|  | главных улиц | км | 1,453 |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 16,661 | 5,85 |
| с.Ясная Поляна | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,389 |  |
|  | главных улиц | км |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 4,389 |  |
| с.Новошмаково | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,993 |  |
|  | главных улиц | км | 0,993 |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,000 | 0,5 |
| п.Лихановский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,530 |  |
|  | главных улиц | км | 1,011 |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,519 |  |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1,57 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 549 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 3 поста.

Так как в населенных пунктах муниципального образования дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 7 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети муниципального образования.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | на весь период 2022-2032 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2022 | 2032 | 23 550,0 | 23 550,0 | 7 0000,0 | 3 050,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 10 500,0 |  |  |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2022 | 2032 | 770,0 | 770,0 | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 490,0 |  |

  - Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  муниципального образования на 2022 - 2032 годы, составляет 24 320,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2022 – 2032 годы. Полученные результаты приведены в таб. 8.

Таблица 8. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной |  | 7000,0 | 3050,0 | 1500,0 | 1500,0 | 10500,0 | 23550,0 |
| 2 | Освещение |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 490,0 | 770,0 |
|  | ИТОГО: |  | 7070,0 | 3120,0 | 1570,0 | 1570,0 | 10990,0 | 24320,0 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  муниципального образования показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2020 года) приведено в таб. 9.

Таблица 9. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР муниципального образования, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной |  |  | 23 112,5 | 437,5 |  |
| 2 | Освещение |  |  |  | 770,0 |  |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития муниципального образования, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов не позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов. Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается администрацией муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы) указан в таблице 5 настоящей Программы.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории поселения.

Администрация муниципального образования осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из местного бюджета, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Верификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОГНЕВО-ЗАИМКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

(двадцать первая сессия)

10.06.2022                                                                               с.Огнева Заимка                                                                              № 107

Об утверждении  программы комплексного развития социальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2031 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь уставом сельского поселения Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского муниципального района Новосибирской области, постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного  развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития социальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2031 годы.

2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Огневский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов                                                                                  Глава Огнево-Заимковского сельсовета

Огнево-Заимковского сельсовета	                                                                 Черепановского района Новосибирской области   А.Г.Адамович

Черепановского района Новосибирской области   И.А.Балде

Приложение

к решению 21 сессии Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области шестого созыва от 10.06.2022  № 107

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период  с 2022 по 2031 годы

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2022 по 2031 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав сельского поселения Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского муниципального района Новосибирской области; Генеральный план Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области (далее – администрация муниципального образования) 6335352, Новосибирская область, Черепановский район, с.Огнева Заимка, ул.Октябрьская, 45 |
| Цели программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения; Создание комфортных условий жизни населения, улучшение качества жизни в поселении для полноценного и всестороннего развития личности и удовлетворения ее духовных и культурных потребностей. |
| Задачи программы | Повышение уровня обеспеченности населения объектами культуры, физической культуры и массового спорта; Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения; Расширение перечня услуг социальной инфраструктуры, оказываемых населению; Повышение эффективности использования объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - Обеспеченность клубами в поселении; - Количество детских игровых площадок; - Количество обустроенных зон отдыха; - Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры; - Обеспеченность населения плоскостными сооружениями; - Доля населения, систематически занимающегося спортом; - Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов физической культуры и спорта. |
| Описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия Программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 1. Образование: - мероприятия не предусмотрены. 2. Здравоохранение: - мероприятия не предусмотрены. 3. Физическая культура и массовый спорт: - мероприятия не предусмотрены. 4. Культура: - реконструкция МКУ «Огнево-Заимковский СДК» |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы: 2022 г - 2031 г. Этапы реализации: 1 этап - 2022 - 2025 гг. 2 этап - 2026 - 2031 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, направляемые на реализацию инвестиционных проектов на территории поселения. Общий объем финансирования 4 354,1 тыс. руб. в том числе по этапам реализации: 2022 г. – 864,1 тыс. руб.; 2023 г. – 1 490,0 тыс. руб.; 2024 г. – 100,0 тыс. руб.; 2025 г. – 500,0 тыс. руб.; 2026-2031 гг. –1 400,0 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация предусмотренных Программой мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов позволит: - обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры; - повысить качество и расширить перечень оказываемых услуг к 2032 году; - удовлетворить спрос на услуги сфер образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта. |

2.    ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

В соответствии с Закон Новосибирской области от 02.06.2004  № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» наделено статусом сельского поселения, в состав поселения входят 5 населенных пунктов: с.Бураново, с.Огнева Заимка, с.Ясная Поляна, с.Новошмаково, п.Лихановский. В поселении  находится село Огнева Заимка, которое является административным центром.

Площадь территории поселения составляет 35 865 га. Территория поселения граничит с межселенными территориями Черепановского района.

    - Территория поселения.

Населенные пункты: с.Бураново, с.Огнева Заимка, с.Ясная Поляна, с.Новошмаково, п.Лихановский.

Административный центр поселения – село Огнева Заимка является наиболее многочисленным населенным пунктом с функциями управления и обслуживания поселения, имеющими потенциал к градостроительному развитию на рассматриваемую перспективу документа территориального планирования. Транспортные связи  поселения осуществляются автобусными маршрутами.

Климат территории   континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой. Заморозки затягиваются до конца февраля. Устойчивые морозы держатся со второй половины октября до конца февраля.

На территории поселения расположено 5 многоквартирных домов.

Таблица № 1

Распределение земель по категориям

| Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района Новосибирской области (далее- муниципальное образование) | Площадь, га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 35 865,0 |
| Общая площадь населенных пунктов всего: | 401,0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 17 945,0 |
| из них- пашни, всего | 13 695,0 |
| в том числе: |  |
| -в сельскохозяйственных организациях | 7 123,8 |
| -в крестьянских, фермерских хозяйствах | 4 338,0 |
| -в личных подсобных хозяйствах населения (аренда) | 2 233,2 |
| Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 6 103,2 |
| Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения: | 29,0 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 3,5 |
| Земли жилой застройки | 74,0 |
| Земли лесного фонда | 1 056,0 |
| Земли водного фонда | 0 |

    - Население

По состоянию на 01.01.2022 г. в муниципальном образовании  по месту проживания зарегистрировано 1517  человек. Основная масса населения - 62% - зарегистрирована на территории Огнево-Заимковского сельсовета (Таблица № 2).

Таблица № 2

Численность населения  муниципального образования

| Огнево-Заимковский сельсовет | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1906 | 1890 | 1893 | 1893 | 1472 | 1517 |

* Численность жителей, зарегистрированных по месту проживания, на начало соответствующего года.

Доля трудоспособного населения,  в том числе мужчин – 417 чел и  женщин – 486 чел составляет 56 % от общей численности, население дошкольного и школьного возрастов - 15 %, население пенсионного возраста - 31 % (Таблица № 3).

Таблица № 3

Демографический состав населения муниципального образования

| Огнево-Заимковский сельсовет | Число жителей | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Огнева Заимка | 1517 | 63 | 143 | 852 | 459 |

* Данные по состоянию  01.01.2022 г.

Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2017-2021 годы остается в отрицательном значении: число умерших превышает число родившихся. Процесс естественной убыли населения увеличивается.

Таблица № 4

Естественный прирост (убыль) населения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (прогноз) |
| Число родившихся | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 |
| Число умерших | 20 | 21 | 25 | 25 | 28 | 20 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -15 | -20 | -17 | -19 | -19 | -15 |

Миграционная ситуация в поселении складывается отрицательным образом: сохраняется тенденция к уменьшению числа прибывших в поселение граждан над числом выехавших из поселения.

Таблица № 5

Миграционный прирост (убыль) населения

| Показатели | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | чел. | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| Выбыло | чел. | 5 | 3 | 4 | 4 | 23 | 6 |
| Миграционный прирост, убыль(-) | чел. | -2 | -3 | +1 | 0 | -15 | -1 |

Численность работающих в муниципальном образовании граждан относительно стабильна с незначительной тенденцией к росту. Уровень безработицы в поселении низок и с каждым годом все больше снижается. По состоянию на 01.01.2022 г. экономически активное населении составляет _ человек (47 % от общей численности населения). Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспособное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц старших возрастов незначительна.

Наибольшее количество работающих в муниципальном образовании граждан  занято в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства.

2.1.3.Экономическая ситуация

По состоянию на 01.01.2022 года на территории поселения основным видов деятельности  в поселении остается сельское хозяйство.

- заняты личным подсобным хозяйством  – 89 чел

- отдельный пожарный пост ПЧ № 104, почте России, филиал ЧЭС – 12 чел

- производством ЖКУ – 3 чел

- торговлей и общественного питания – 14 чел

- в сфере здравоохранения, образования, культуры – 129 чел

- работают за пределами МО – 472 чел

- учащиеся старше 16 лет – 39 чел

- состоят на учете в ЦЗ – 20 чел

В целом в ЛПХ   муниципального образования заметно скачкообразное изменение численности скота по всем показателям. По состоянию на 01.01.2022 года на территории поселения имеется 720 хозяйств:

- КРС 957, из них коров 126;

-свиньи 190;

-козы 38;

-овцы 173;

-лошади 149;

-кролики 114;

-птица 2117;

-пчелы 245.

Число КФХ составляет 13.

Развитие личных подворий граждан как источника доходов населения является одним из способов повышения деловой активности населения, его занятости и самозанятости, что в свою очередь является одним из  стратегических приоритетов социально-экономического развития поселения. Возможность реализовывать продукцию, полученную в личном подсобном хозяйстве, на ярмарках является хорошим подспорьем владельцам ЛПХ.

На территории поселения в торговле и общественном питании занято 14 человек. В  магазинах ассортимент представлен в основном смешенными товарами.

Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России». В с. Бураново и с.Огнева Заимка имеется почтовое отделение. Услуги  пассажирских перевозок в муниципальном образовании предоставляет Черепановское ПАТП из районного центра.

На территории Черепановского  района действует несколько кредитных организаций. Значительную долю этого рынка занимают ПАО «Сбербанк России», ПАО «Россельхозбанк» и ПАО "Левобережный". Жители муниципального образования активно пользуются  услугами  данных кредитных организаций.

Страховая деятельность представлена ПАО СК «Россгосстрах».

Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и обуви, может стать полем деятельности для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.

2.1.4. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Градостроительная деятельность на территории муниципального образования регулируется Генеральным планом поселения; Правилами землепользования и застройки муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, утвержденными решением 39-й сессии Совета депутатов Черепановского района Новосибирской области от 24.12.2019.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения социальными услугами.

2.2.1. Образование

Комфортное проживание на территории  муниципального образования предполагает доступность и качество образования – дошкольного, общего.

Образовательные услуги на территории поселения оказываются следующими организациями:

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Огнево-Заимковская СОШ» (учредитель –администрация Черепановского района).

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Бурановская ООШ» (учредитель –администрация Черепановского района).

Программу дошкольного образования на территории поселения реализует МКОУ «Огнево-Заимковская СОШ» с. Огнева Заимка. По состоянию на 01.01.2022 г. в детском саду функционируют 2 разновозрастных группы, сад посещает 25 детей. Педагогический состав насчитывает 4 человек. Здание детского сада введено в эксплуатацию в 2009 году.

Программы начального общего (1 ступень), основного общего (2 ступень) и среднего общего (3 ступень) образования на территории муниципального образования реализует МКОУ «Огнево-Заимковская СОШ». По состоянию на 01.01.2022 года в  школе обучается 79 человек, в том числе ребята из соседних поселений, в МКОУ «Бурановская ООШ»-17 человек.  Доставку обучающихся в село Огнева Заимка осуществляет  школьный автобус.  Педагогический состав насчитывает 18 человек, в том числе 4 педагога высшей квалификационной категории.

Здание «Огнево-Заимковская СОШ» введено в эксплуатацию в 1974 году. Общая площадь здания составляет 2584,6 кв.м.

«Огнево-Заимковская СОШ» обладает необходимыми условиями для оказания качественных образовательных услуг. В процессе обучения активно используются интерактивные доски, мультимедийные устройства, компьютеры. В школе оборудован компьютерный класс и установлены спутниковые антенны, благодаря которым обеспечивается высокоскоростной доступ обучающихся и педагогов к сети «Интернет».

Таблица № 6

Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами образовательной сферы

| №пп. | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя, норма * | Значение расчетного показателя в поселении (факт на 2020 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Огнево-Заимковская СОШ» с. Огнева Заимка, ул. Кооперативная, 27 | охват детей, % от общего числа детей дошкольного возраста | 100 % | 30% | соответствует |
|  |  | мест на 1 тыс. чел. | 40 мест | 26 мест | соответствует |
|  |  | радиус пешеходной доступности | 500 м. | 700 м. | не соответствует |
| 2 | МКОУ «Огнево-Заимковская СОШ» с. Огнева Заимка, ул. Кооперативная, 27 | охват детей, % от общего числа детей школьного возраста | 100% | 70 % | соответствует |
|  |  | радиус доступности, не более | 0,5 км- пешеходная 30 мин.- транспортная | 1,5 км.- пешеходная, 7 мин. транспортная | не соответствует соответствует |
| 3 | МКОУ «Бурановская ООШ» с.Бураново, ул.Советская, 8 | охват детей, % от общего числа детей школьного возраста | 100% | 15,7 % | соответствует |
|  |  | радиус доступности, не более | 0,5 км- пешеходная 30 мин.- транспортная | 0,4 км.-пешеходная, 5 мин. транспортная | соответствует |

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану и СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.2.2. Физическая культура и массовый спорт

В области физической культуры и массового спорта в поселении функционируют:

- открытый стадион с футбольным полем. На стадионе регулярно проводятся соревнования по мини-футболу, зимой организуется лыжня.

- спортивный зал в здании  школы обеспечивает выполнение комплексной программы по физическому воспитанию. В зале проводятся уроки физической культуры для школьников, во внеурочное время дети имеют возможность посещать спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжам (проводятся на стадионе).

Поселение участвует  в районных летних спортивных играх, в составе команды района - в зимних областных сельских спортивных играх.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области физической культуры и массового спорта приведен в Таблице № 7.

Таблица № 7

Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в области физической культуры и массового спорта

| №пп. | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя, норма * | Значение расчетного показателя в поселении (факт на 2020 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал МКОУ «Огнево-Заимковская СОШ» с. Огнева Заимка, ул. Кооперативная, 27 | кв. м. пола на 1000 чел. | 2500,0 | 162,0 | соответствует |
| 2 | Спортивный зал МКОУ «Бурановская ООШ» с.Бураново, ул.Советская, 8 | кв. м. пола на 1000 чел. | 2500,0 | 288,0 | соответствует |

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану  и СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.2.3. Культура

Организация культурного досуга и отдыха на территории поселения возложена на  сельский дом культуры  (МКУ «Огнево-Заимковский СДК», учредитель - администрация муниципального образования).

Творческий коллектив СДК регулярно выезжает с концертными программами в соседние районы, по малым и отдалённым сёлам.

Помимо СДК работают 4 клуба.

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребованности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых мероприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. Среди населения стали популярны социально значимые формы мероприятий, такие как День единства, День Победы, День защиты детей, День молодежи и т.д. Жители поселения активно участвуют в районных творческих конкурсах.

Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школьного возрастов в  поселении построено 5 детских площадок.

2.2.4. Библиотечное обслуживание населения

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования  выполняет 2 библиотеки:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Штатная численность | Кол-во пользователей, чел. | Кол-во посещений | Выдано экземпляров в год | Книжный фонд библиотеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Огнева Заимка | 2 | 599 | 11000 | 24000 | 9000 |
| 2 | с.Бураново | 1 | 250 | 3000 | 5000 | 7225 |

В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно участвуют жители сел. К памятным датам проводятся выставки и конкурсы детских ресурсов.

Активно занимаются библиотеки  краеведением, ведётся накопление краеведческого материала, оформляются папки-накопители по истории сел и деревень, о земляках, награждённых правительственными наградами, о репрессированных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословные.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области библиотечного обслуживания приведен в Таблице № 8.

Таблица № 8

Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в области культуры и библиотечного обслуживания

| №пп. | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя, норма * | Значение расчетного показателя в поселении (факт на 2021 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ «Огнево-Заимковский СДК» с. Огнева Заимка, ул.Кооперативная, 25 | мест до 500 жителей | до 100 | 214 | соответствует |
|  |  | радиус пешеходной доступности | не определены | 1500 м. | не нормируется |
| 2 | МКУ «Огнево-Заимковский СДК» с. Огнева Заимка, ул.Кооперативная, 25 библиотека | тыс. томов до 500 жителей | 3000 | 24000 | соответствует |
|  |  | радиус пешеходной доступности | не определены | 1500 м. | не нормируется |
| 3 | МКУ «Бурановский СДК» с.Бураново, ул.Советская, 11 | мест до 500 жителей | до 100 | 180 | соответствует |
|  |  | радиус пешеходной доступности | не определены | 650 м. | не нормируется |
| 4 | МКУ «Бурановский СДК» с.Бураново, ул.Советская, 11 библиотека | тыс. томов до 500 жителей | 3000 | 5000 | соответствует |
|  |  | радиус пешеходной доступности | не определены | 650 м. | не нормируется |

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану   и СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.2.5. Здравоохранение

Услуги сферы здравоохранения в муниципальном образовании представлены следующими организациями:

На территории МО 1 участковая больница и 4  ФАПа.  Неотложная помощь оказывается как со стороны Огнево-Заимковской участковой больницей  так и службой скорой помощи г.Черепаново.  В Огнево-Заимковской участковой больнице находится аптека, где отсутствуют препараты первой необходимости.  На медицинское обслуживание от населения в администрацию поступали жалобы. Все граждане, проживающие на территории муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, поставлены на учет и отработан порядок обеспечения их медикаментами с адресной доставкой. Очень остро стоит вопрос с кадрами в самой Огнево-Заимковской участковой больнице: нет терапевта, фельдшера- лаборанта, медсестры физиокабинета, зубного врача. В настоящее время организован прием граждан в Огнево-Заимковской участковой больнице акушеркой 2 раза в месяц. (учредитель – министерство здравоохранения Новосибирской области.)

Таблица № 9

Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сфере здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение показателя норма * | Значение показателя в поселении (факт на 2021 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # «Огнево-Заимковская» # УБ с.Огнева Заимка, ул.Октябрьская, 47 | количество койко-мест до 1000 жителей | 25 | 25 | соответствует |
|  |  | радиус доступности, не более | 60 мин. с использованием транспорта | 50 мин. | соответствует |
| 2 | Аптека с.Огнева Заимка, ул.Октябрьская, 47 | количество аптек на 1000 тыс. жителей | 1 | 1 | соответствует |
|  |  | радиус доступности, не более | 60 мин. с использованием транспорта | 50 мин. | соответствует |

*  Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану  и СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.

Половозрастной состав в процентном соотношении в основном сохранится без изменений (Таблица № 10).

Таблица № 10

Демографический состав населения  поселения

(прогноз на 2031 г.)

| Наименование населенного пункта | Число жителей | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) | Население трудоспособного возраста (женщины с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет) | Население пенсионного возраста (женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района Новосибирской области | 1700 | 93 | 116 | 917 | 574 |

Расчетная обеспеченность населения услугами сферы образования в основном соответствует установленным нормативам. Текущая потребность населения, фактически проживающего в поселении, в услугах дошкольного, основного и дополнительного образования удовлетворяется в полном объеме. В долгосрочной перспективе, при существенном увеличении потребности,  сохранение нормативного уровня обеспеченности в услугах возможно посредством уплотнения классов и групп.

Сфера физической культуры и массового спорта характеризуется недостаточным уровнем обеспечения населения соответствующими объектами при постоянно возрастающей потребности в таких объектах. В повышении роли физической культуры и здорового образа жизни среди населения наличие спортивных площадок играет существенную роль, так как создает благоприятные условия для увеличения охвата населения спортом. Многими жителями отмечается отсутствие в поселении открытых площадок со свободным доступом для занятий волейболом, баскетболом, отсутствие хоккейной коробки (катка). В долгосрочной перспективе отмечается необходимость строительства спортивных сооружений для развития новых для поселения видов спорта.

В сфере культуры острым является вопрос увеличения потребности в необходимых реквизитов для выступлений.   Актовый зал школы, в котором проходят выступления, рассчитан на 50 мест, при нормативном требовании обеспеченности клубами в сельском поселении 140 - 500 мест на 1 тыс. жителей.

Библиотечное обслуживание населения стабильно находится на соответствующем уровне.

В поселении имеется большой спрос на благоустроенные зоны для культурного отдыха, в том числе спрос на детские игровые площадки в пешеходной доступности 5-10 минут. Детские площадки функционируют во всех селах муниципального образования, организованная зона отдыха для взрослого населения в поселении отсутствует. Детские площадки постоянно требуют проведения мероприятий по выполнению ремонтов, на что денежных средств не выделяется.

В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности не соответствует нормативным требованиям.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Реализация  Программы  и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

| № пп. | Наименование нормативно-правового акта |  | Предложения по совершенствованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; | не требуется |
| 2. |  | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; | не требуется |
| 3. |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | не требуется |
| Образование |  |  |  |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  | не требуется |
| 5. | Закон Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 04.07.2013 N 361-ЗС) |  | не требуется |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |
| 6. | Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» |  | не требуется |
| 7. | Закон Новосибирской области от 04.12.2008 N 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области» (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.11.2008 N 285-ОСД); |  | не требуется |
| Культура |  |  |  |
| 8. | Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» |  | не требуется |
| 9. | Федеральный закон от 29.12.21994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» |  | не требуется |
| Здравоохранение |  |  |  |
| 10. | Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» |  | не требуется |

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли здания МКУ «Огневский СДК» в с. Огнева Заимка ул.Кооперативная, 25 | Строительно-монтажные работы | 2022 г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | 2022 г. | Администрация муниципального образования |
| 3 | Ремонт крыльца здания администрации с устройством пандуса для инвалидов в с. Огнева Заимка ул. Октябрьская, 45 | Строительно-монтажные работы | 2022 г. | Администрация муниципального образования |

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.

| пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Расходы на мероприятие, всего, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2031 |
| 1 | Ремонт кровли здания МКУ "Огневский СДК" в с. Огнева Заимка ул.Кооперативная, 25 | Строительно-монтажные работы | 714,1 | 714,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт крыльца здания администрации с устройством пандуса для инвалидов в с. Огнева Заимка ул. Октябрьская, 45 | Строительно-монтажные работы | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасада здания МКУ "Огневский СДК" в с. Огнева Заимка ул.Кооперативная, 25 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена электропроводки в здании клуба с.Новошмаково, ул.Центральная,19 |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство эвакуационной лестницы в здании администрации в с.Огнева Заимка, ул.Октябрьская,45 |  | 125,0 |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена оконных блоков (4 шт.) в здании администрации в с.Огнева Заимка, ул.Октябрьская,45 |  | 183,0 |  | 183,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена входной двери в здании администрации в с.Огнева Заимка, ул.Октябрьская,45 |  | 76,0 |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт полов на 2-ом этаже в здании администрации в с.Огнева Заимка, ул.Октябрьская,45 |  | 41,0 |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена окон (4 шт.) в здании клуба с.Ясная Поляна, ул.Новая,1 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт пожарного крыльца и пожарной лестницы в здании администрации в с.Огнева Заимка, ул.Октябрьская,45 |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт крыльца в кочегарку и к пожарному выходу в клубе с.Новошмаково, ул.Центральная,19 |  | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена пожарных дверей (2 шт.) в здании клуба п.Лихановский, ул.Центральная, 20 |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена навеса над крыльцом в здании клуба п.Лихановский, ул.Центральная, 20 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт входного и пожарного крыльца в здании клуба п.Лихановский, ул.Центральная, 20 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 15 | Замена запасных дверей (2 шт.) в здании клуба с.Ясная Поляна, ул.Новая,1 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 16 | Замена межкабинетных дверей (7 шт.) в здании МКУ «Огневский СДК» в с. Огнева Заимка ул.Кооперативная, 25 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |
| ИТОГО: |  |  | 4 354,1 | 864,1 | 1 490,0 | 100,0 | 500,0 | 350,0 | 150,0 | 300,0 | 100,0 |  |  | 150,0 | 350,0 |

* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период с 2021 по 2031 годы разработана на основании утвержденных Генерального плана Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области - основного градостроительного документа муниципального образования. При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а также в документы территориального планирования вышестоящих уровней, разработке и принятии новых документов территориального планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Черепановского района, муниципального образования.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий потребует финансирования за счет средств всех уровней бюджетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из внебюджетных источников. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из возможностей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год потребуется корректировка мероприятий Программы.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массовой информации муниципального образования, размещения текста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОГНЕВО-ЗАИМКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

(двадцать первая сессия)

10.06.2022                                                                               с.Огнева Заимка                                                                              № 108

Об исполнении бюджета  Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом сельского поселения Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского муниципального района Новосибирской области  и Положением «О бюджетном процессе в Огнево-Заимковском сельсовете Черепановского района Новосибирской области», утвержденным   Решением 49 сессии Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области от 28.04.2014 № 74 (с изменениями от 02.11.2015 № 15, от 30.06.2017 № 128, от 16.03.2018 № 165, от 06.04.2021 № 38), Совет депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики  исполнения бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области  за  2021 год:

объем доходов  бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области  в сумме 22228960,60 рублей;

объем расходов бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского  района Новосибирской области сумме 22548430,79 рублей;

дефицит бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области  в сумме -319470,19 рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области по доходам, по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год согласно приложению № 1 настоящего решения.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета по расходам бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год в сумме 22548430.79 рублей согласно приложению № 2 настоящего решения.

4. Утвердить отчет по расходам бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области по ведомственной структуре расходов, согласно приложению № 3 настоящего решения.

5. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4 настоящего решения.

7. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Огневский вестник».

Председатель Совета депутатов  Огнево-Заимковского сельсовета                Глава Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского

Черепановского района Новосибирской области   И.А.Балде                          района Новосибирской области            А.Г.Адамович

Приложение № 1

к решению 21 сессии Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области от 10.06.2022 № 108

| Доходы бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (рублей) |  |
| № строки | Код классификации доходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование главного администратора доходов бюджета/ кода классификации доходов бюджета | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | 100 | Федеральное Казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Новосибирской области) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1702291,19 |
| 2 | 100 | 1 03 02230 |  | 01 |  | 0000 |  | 110 |  | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 785879,05 |
| 3 | 100 | 1 03 02240 |  | 01 |  | 0000 |  | 110 |  | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5526,87 |
| 4 | 100 | 1 03 02250 |  | 01 |  | 0000 |  | 110 |  | Доходы от уплаты акцизов автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1044897,83 |
| 5 | 100 | 1 03 02260 |  | 01 |  | 0000 |  | 110 |  | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -134012,56 |
| 6 | 182 | Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028016,33 |
| 7 | 182 | 1 01 02010 |  | 01 |  | 0000 |  | 110 |  | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 489901,99 |
| 8 | 182 | 1 01 02020 |  | 01 |  | 0000 |  | 110 |  | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2492,10 |
| 9 | 182 | 1 06 01030 |  | 10 |  | 0000 |  | 110 |  | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 47435,84 |
| 10 | 182 | 1 06 06033 |  | 10 |  | 0000 |  | 110 |  | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 319481,92 |
| 11 | 182 | 1 06 06043 |  | 10 |  | 0000 |  | 110 |  | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 172812,78 |
|  | 182 | 1 09 04053 |  | 10 |  | 0000 |  | 110 |  | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | -4108,30 |
| 12 | 555 | Администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 19498653,08 |
| 13 | 555 | 1 08 04020 |  | 01 |  | 1000 |  | 110 |  | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 2160,00 |
| 14 | 555 | 1 11 05025 |  | 10 |  | 0000 |  | 120 |  | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) | 1068102,67 |
| 15 | 555 | 1 11 09045 |  | 10 |  | 0000 |  | 120 |  | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 89234,62 |
| 16 | 555 | 1 13 01995 |  | 10 |  | 0000 |  | 130 |  | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | 25350,00 |
| 17 | 555 | 1 13 02995 |  | 10 |  | 0000 |  | 130 |  | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 347220,96 |
|  | 555 | 1 17 05050 |  | 10 |  | 0000 |  | 180 |  | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 38062,57 |
|  | 555 | 1 17 15030 |  | 10 |  | 0000 |  | 150 |  | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 28846,15 |
| 19 | 555 | 2 02 15001 |  | 10 |  | 0000 |  | 150 |  | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 5302200,00 |
| 20 | 555 | 2 02 20216 |  | 10 |  | 0000 |  | 150 |  | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 3178276,49 |
| 22 | 555 | 2 02 35118 |  | 10 |  | 0000 |  | 150 |  | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 109962,52 |
| 23 | 555 | 2 02 40014 |  | 10 |  | 0000 |  | 150 |  | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9207932,13 |
| 24 | 555 | 2 02 45160 |  | 10 |  | 0000 |  | 150 |  | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 101304,97 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22228960,60 |

Приложение № 2

к решению 21 сессии Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области от 10.06.2022 № 108

| Отчет по расходам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год |  |  |  |  |  |
| рублей |  |  |  |  |  |
|  | Раздел | Подраздел | Уточненный план | Исполнено | % исп. |
| Общегосударственные вопросы | 01 |  | 7002369,48 | 6638067,08 | 94,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 756659,00 | 756653,64 | 100,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 3996040,86 | 3979400,64 | 99,6 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 20000,00 | 20000,00 | 100 |
| Поддержка субъектов малого предпринимательства | 01 | 11 | 2500,00 | 0,00 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 2227169,62 | 1882012,80 | 84,5 |
| Национальная оборона | 02 |  | 109962,52 | 109962,52 | 100 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 109962,52 | 109962,52 | 100 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 |  | 330749,36 | 319349,36 | 96,6 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 330749,36 | 319349,36 | 96,6 |
| Национальная экономика | 04 |  | 3092010,00 | 2852638,39 | 92,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3091010,00 | 2852638,39 | 92,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1000,00 |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 |  | 2221597,97 | 2123616,31 | 95,6 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 681753,4 | 603050,78 | 88,5 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1005107,15 | 999355,7 | 99,4 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 528494,42 | 514966,83 | 97,4 |
| Другие вопросы в область ЖКХ | 05 | 05 | 6243,00 | 6243,00 | 100 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 |  | 31000,00 | 19400,00 | 62,6 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 31000,00 | 19400,00 | 62,6 |
| Молодежная политика | 07 |  | 4650,00 | 4650,00 | 100 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 4650,00 | 4650,00 | 100 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 |  | 10686886,96 | 10000841,13 | 93,6 |
| Культура | 08 | 01 | 10686886,96 | 10000841,13 | 93,6 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 |  | 453336,00 | 453336,00 | 100 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 453336,00 | 453336,00 | 100 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 |  | 26570,00 | 26570,00 | 100 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 26570,00 | 26570,00 | 100 |
| Итого расходов |  |  | 23959132,29 | 22548430,79 | 94,1 |

Приложение № 3

к решению 21 сессии Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области от 10.06.2022 № 108

| Отчет по расходам бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области по ведомственной структуре расходов за 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (рублей) |
|  | Код главного распорядителя бюджетных средств | Уточненный план | Исполнено |
| администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области | 555 | 23959132,29 | 22548430,79 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: |  | 23959132,29 | 22548430,79 |

Приложение № 4

к решению 21 сессии Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области от 10.06.2022 № 108

Отчет

по источникам финансирования дефицита бюджета Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год

| Код | Наименование | Назначено | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1225356,43 | 319470,19 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1225356,43 | 319470,19 |
| 555 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -22733775,86 | -22228960,60 |
| 555 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 23959132,29 | 22548430,79 |
| Итого источников финансирования дефицита бюджета |  | 1225356,43 | 319470,19 |

СОУЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области и Совет депутатов муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

_________________________

- РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ

Кадникова О.И.. -   Председатель Редакционного совета;

Балде И.А.             - член Редакционного совета;

Титова Л.Ю.          - член Редакционного совета;

Паньшина С.А.     - член Редакционного совета;

_________________________

- АДРЕС АДМИНИСТРАЦИИ:

- 633532

- Новосибирская область

- Черепановский район

- с.Огнева Заимка

- ул.Октябрьская, 45

- ТИРАЖ 99